## พลังงานที่ประหยัดได้
1.พลังงานที่ประหยัดได้เมื่อเปลี่ยนจากหลอดแบบเดิมมาเป็นหลอด LED
หลอดไฟเดิมกำลังวัตต์ | 400 | W
บัลลาสต์กำลังวัตต์ | 80 | W |  | สรุปผลการประหยัดพลังงาน
หลอด LED กำลังวัต์ | 150 | W |  | ประหยัดพลังงานต่อหลอด | 330 | W
จำนวนหลอดไฟที่ต้องการเปลี่ยน | 92 | หลอด |  | พลังงานที่ประหยัด | 30360 | W
[5 empty] | 30.36 | kW
กรุณาเติมตัวเลขเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ www.Rawee-Lighting.com
ฐานข้อมูลการคำนวณ ค่าพลังงาน / ทดสอบจริง จากโรงงานอุตสาหกรรม
1 ฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบ ยาว |  | 36 W | บัลลาสต์ | 12W | 1 LED T8 แบบ ยาว |  | 18W
2 ฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบ สั้น |  | 18 W | บัลลาสต์ | 10W | 2 LED T8 แบบ สั้น |  | 10W
3 ฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบ ยาว |  | 28 W | บัลลาสต์ | 4W | 3 LED T8 แบบ ยาว |  | 18W
4 โคม High bay เมทัลฮาไลด์ |  | 400 W | บัลลาสต์ | 80W | 4 LED HIGH BAY |  | 120W
5 โคม High bay เมทัลฮาไลด์ |  | 250 W | บัลลาสต์ | 50W | 5 LED HIGH BAY |  | 50W
6 โคม Spot Light HPS |  | 400 W | บัลลาสต์ | 80W | 6 LED SPOT LIGHT |  | 150W
7 โคม Spot Light HPS |  | 250 W | บัลลาสต์ | 50W | 7 LED SPOT LIGHT |  | 50W
8 โคม Street Light เมทัลฮาไลด์ |  | 400 W | บัลลาสต์ | 80W | 8 LED STREET LIGHT |  | 120W
9 โคม Street Light เมทัลฮาไลด์ |  | 250W | บัลลาสต์ | 50W | 9 LED STREET LIGHT |  | 60W
10 หลอดคอมแพ็ค ตะเกียบ |  | 14 W | บัลลาสต์ | 0W | 10 LED BULB E27 |  | 7W
ถัดไป
ย้อนกลับ

## พลังงานที่ประหยัดในหนึ่งปี
2.พลังงานที่ประหยัดได้ในหนึ่งปี
พลังงานที่ประหยัด | 30.36 | kW
จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานต่อวัน | 24 | ชั่วโมง
จำนวนวันที่ใช้งานในหนึ่งสัปดาห์ | 7 | วัน |  | สรุปผลการประหยัดพลังงาน
จำนวนสัปดาห์ที่ใช้งานในหนึ่งปี | 52 | สัปดาห์ |  | ประหยัดพลังงานได้ | 265224.96 | kWh
กรุณาเติมตัวเลขเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ www.Rawee-Lighting.com
ฐานข้อมูลการคำนวณ ชั่วโมง ในการทำงาน
1 ทำงานแบบ 7 วัน ไม่มีวันหยุด |  |  | ชั่วโมงทำงาน |  | แบบ 24 ชม.
2 ทำงานแบบ 6 วัน หยุด อาทิตย์ |  |  | ชั่วโมงทำงาน |  | แบบ 12 ชม.
3 ทำงานแบบ 5 วัน หยุด เสาร์-อาทิตย์ |  |  | ชั่วโมงทำงาน |  | แบบ 8 ชม.
ถัดไป
ย้อนกลับ

## ค่าไฟฟ้าประหยัดได้ต่อปี
3.ค่าไฟฟ้าที่คุณประหยัดได้ต่อปี
พลังงานที่ประหยัดต่อปี | 265224.96 | kwh/ปี |  | สรุปผลการประหยัดค่าไฟ
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย | 5.7576 | ฿/kwh |  | ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ต่อปี | 1527045.9684 | บาท
|  |  |  | ประหยัดค่าไฟฟ้า Vat 7% | 1633939.1862
สรุปผลจุดคุ้มทุน
|  |  |  | ต้นทุนค่าโคมไฟ | 281050 | บาท
|  |  |  | ระยะเวลารับประกันโคมไฟ | 3 | ปี
|  |  |  | ประหยัดค่าไฟได้ทั้งหมด | 4901817.5587 | บาท
|  |  |  | ROI (Return of Investment) | 1744.1087 | %
กรุณาเติมตัวเลขเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ www.Rawee-Lighting.com
ฐานข้อมูลการคำนวณ ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ต่อหน่วย
ค่าไฟฟ้า ช่วง On Peak ตั้งแต่ 9.00 น. - 21.59 น. |  | หน่วยละ | 5.7982 | ค่า Ft ปัจจุบัน 1.54 B/Kwh | ค่าไฟฟ้ารวม Ft | 7.3382 | บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้า ช่วง Off Peak ตั้งแต่ 22.00 น. - 08.59 น. |  | หน่วยละ | 2.6369 | ค่า Ft ปัจจุบัน 1.54 B/Kwh | ค่าไฟฟ้ารวม Ft | 4.1769 | บาท/หน่วย
เฉลี่ยค่าไฟฟ้า แบบ เปิด 24 ชม. |  | หน่วยละ | 4.2176 | ค่า Ft ปัจจุบัน 1.54 B/Kwh | ค่าไฟฟ้ารวม Ft | 5.7576 | บาท/หน่วย
ถัดไป
ย้อนกลับ